**Опросный лист для подбора станции центрального вакуума для медицинских систем МВ1 / МВ2**

|  |
| --- |
| **Компания** |
| **Название компании:** |  |
| **Сфера деятельности:** |  |
| **Раб. тел:** |  |
| **Моб. тел:** |  |
| **Факс:** |  |
| **Адрес:** |  |
| **Эл. почта:** |  |
| **Должность:** |  |
| **Ф.И.О.:** |  |
|  |
| **Цель запроса:**  | [ ]  Модернизация[ ]  Ремонт[ ]  Новое строительство[ ]  Проектирование |
| **Краткое описание технологической задачи** | Назначение медицинского учреждения | [ ]  Лечебное |
| [ ]  Лабораторное |
| [ ]  Другое |
| Диаметр условного прохода линии подачи медицинского вакуума | мм |
| Тип подключения к линии подачи медицинского вакуума | [ ]  Резьбовое[ ]  Фланцевое |
| **Помещение для размещения оборудования:**  | Температура окружающей среды | (°C) |
| относительная влажность воздуха | % |
| этаж здания |  |
| размеры помещения (ДхШхВ) | м |
| размеры дверного проёма (ШхВ) | м |

|  |
| --- |
| **Характеристики установки** |
| **Производительность:** | (м3/час) |
| **Глубина вакуума:** | [ ]  кПа [ ]  мбар |
| **Кол-во насосов:** | (шт) |
| **Тип насосов:**  | [ ]  Масляные | [ ]  Сухие |
| **Расположение ресивера:**  | [ ]  Вертикальный | [ ]  Горизонтальный |
| **Объем ресивера (горизонтальный не свыше 500 л):**  | [ ]  100 л | [ ]  300 л | [ ]  500 л | [ ]  900 л | [ ]  другое |
| **Глушитель шума** | [ ]  Требуется | [ ]  Не требуется |
| **Параметры электроснабжения:** | Напряжение | (V) |
| Количество фаз |  |
| Категория надёжности | [ ]  **I** | [ ]  **II** |
| Ограничение по установочной мощности:  | [ ]  Нет | [ ]  Есть\_\_\_\_\_\_кВт |
| **Щит управления** |
| **Размещение:**  | [ ]  На стойке | [ ]  на стене или колонне |
| **Необходимость подключение к системе диспетчерского контроля медицинского учреждения** | [ ]  Релейная сигнализация | [ ]  Протокол обмена (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| **Требование к ЗИП:**  | [ ]  Требуется | [ ]  Не требуется |
| На какой период | Год/лет |
| **Дополнительная информация, которую требуется учесть:** |  |